公共场所集中空调通风系统清洗消毒技术要求

运维服务技术要求样例 | 演示输入 | V0.1

说明：本文中的技术指标均为演示目标，待研发、质量和标准化人员确认；不得直接作为正式产品承诺或标准限值。

# 1 项目基本信息

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 商业综合体集中空调通风系统清洗消毒项目 |
| 服务对象 | 某商业综合体空调通风系统，演示项目 |
| 覆盖范围 | 风管、风口、空气处理机组、冷凝水盘、过滤网及相关部件 |
| 使用场景 | 日常维护、季节性启用前清洗、污染风险事件后的专项处置 |

# 2 范围

适用于公共场所集中空调通风系统的清洗消毒服务；不适用于医疗机构特殊区域和实验室高等级生物安全系统。

# 3 功能与技术要求

1. 作业流程应包含现场勘查、风险评估、隔离防护、清洗、消毒、效果评价、废弃物处置和记录归档。

2. 作业前应确认系统停机状态、送回风区域、人员疏散与施工告知。

3. 清洗和消毒过程不得造成二次污染，不得损坏风管内衬、过滤器或电气部件。

# 4 可量化性能目标

| 编号 | 指标 | 演示目标，待确认 | 验证条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| C-01 | 覆盖率 | 计划清洗部位覆盖率 100% | 按勘查清单核对 |
| C-02 | 表面积尘 | 达到双方确认的目标值 | 采样位置和限值待确认 |
| C-03 | 消毒剂使用 | 按批准方案执行 | 浓度、作用时间、通风要求待确认 |
| C-04 | 系统恢复 | 风机、阀门、控制与排水功能正常 | 恢复运行前检查 |
| C-05 | 记录完整性 | 资料、影像、检测数据和废弃物去向齐全 | 项目归档检查 |

# 5 试验条件与方法

1. 作业前进行风管路径、污染情况、检修口、用电点、消防设施和人员动线勘查。

2. 按区域建立清洗清单；记录位置编码、作业时间、设备、人员和前后照片。

3. 清洗设备应配置集尘、负压或隔离措施，具体参数由现场风险评估确定。

4. 效果评价可包含目视检查、表面采样、空气采样和功能复核；抽样比例、方法和阈值待确认。

# 6 验收、交付与待确认事项

1. 验收资料应包含勘查报告、风险评估、作业方案、人员资质、材料安全信息、过程与检测记录、问题整改和结论。

2. 发现系统损坏、污染扩散或安全风险时应立即暂停作业并报告客户方。

3. 参考 WS/T 10005-2023 的章节结构；正式适用条款、消毒剂和当地监管要求须专业人员确认。